## июнь
Информация о товарных позициях импорта РУП "Брестэнерго" за июнь 2022 года
Код ТНВЭД | Наименование товара по Справочнику кодов ТН ВЭД ЕАЭС | Комерческое наименование импортируемого товара, краткие технические характеристики
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная под приварку; Ду700мм Py2,5MПa (30с964нж); Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425°C; Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: электропривод; Поставка с электроприводом УАЗ.Z06.НГ.1800.24У
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная под приварку; Рабочая среда: вода с температурой до +425°C; Ду50мм Ру6,3МПа (30с976нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: электропривод УАЗ.Z05.НА.100.24У; Поставка с электроприводом
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°С; Ду200мм Py2,5MПa (30с64нж): Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Строительная длина: 410 мм; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C; Ду50мм Py2,5MПa (30с64нж) Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C; Ду200мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Строительная длина: 410 мм; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C: Ду50мм, Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C; Ду80мм, Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C; Ду80мм, Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425°C; Ду 100мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425°C; Ду100мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" но ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с прокладками и крепежом в сборе, без КОФ
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425°C; Ду 100мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с прокладками и крепежом в сборе, без КОФ
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425°C; Ду150мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" но ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с прокладками и крепежом в сборе, без КОФ
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425°C; Ду150мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая, Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425°C; Ду150мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425°C; Ду200мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая срсда: вода, пар с температурой до +425°C; Ду300мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C; Ду100мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C; Ду 100мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°С; Ду150мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ. прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°С; Ду250мм Py2,5MПa (30с64нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C; Ду400мм Py2,5MПa (30с964нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: электропривод УАЗ.Z06.НВ.600.24У; Исполнение: общепромышленное; Тип присоединения: В; Мощность: 4,25 кВт; Поставка с электроприводом, КОФ, прокладками и крепежом
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425°C; Ду80мм Py2,5MПa (30с64нж) Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик); Поставка с КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная под приварку; Рабочая среда: вода с температурой до +425°C; Ду50мм Ру6,3МПа (30с76нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: ручное (маховик)
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая. Рабочая среда: пар с температурой до +425 °С. Ду600мм Py2,5MПa (30с927нж). Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015. Управление: электропривод. Поставка в комплекте с электроприводом УАЗ.Z06.НГ.1800.24У. Поставка с электроприводом, КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425 °С; Ду150мм, Py2,5MПa (30с964нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: электропривод; Поставка без электропривода, с КОФ, прокладками и крепежом в сборе | Мебель деревянная типа используемой в учреждениях превышающая по высоте 80 см: шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками; шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425 °С; Ду100мм Py2,5MПa (30с964нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: электропривод УАЗ.Z05.НА.100.24У, Поставка с электроприводом, КОФ, прокладками и крепежом в сборе | Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления, электронные
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар с температурой до +425 °С; Ду100мм Py2,5MПa (30с964нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: электропривод УАЗ.Z05.НА.100.24У, Поставка с электроприводом, КОФ, прокладками и крепежом в сборе | Металлоконструкции из черных металлов исключительно или в основном изготовленные из листового материала, прочие
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до 425 °C; Ду200мм Py2,5MПa (30с964нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: электропривод Поставка без электропривода, с КОФ, прокладками и крепежом в сборе
8481806390 | ПРОЧИЕ ЗАДВИЖКИ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Задвижка стальная фланцевая; Рабочая среда: вода, пар при температуре до +425 °С; Ду150мм, Py2,5MПa (30с964нж); Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015; Управление: электропривод; Поставка без электропривода, с КОФ, прокладками и крепежом в сборе | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 50 мас.% глинозема (al2o3), кремнезема (sio2) или смеси или соединения этих продуктов, прочие
7411211000 | ТРУБЫ И ТРУБКИ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ И ЦИНКА (ЛАТУНИ), ПРЯМЫЕ | Труба латунная для теплообменных аппаратов. Код ТН ВЭД - 7411 Код ОКРБ 007-2012 - 24.44.26.300 Типоразмер - 19,00х1,00 Марка - Л68, ГОСТ 21646-2003 | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 50 мас.% глинозема (al2o3), кремнезема (sio2) или смеси или соединения этих продуктов, прочие
3824994500 | ПРОЧИЕ СОСТАВЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ НАКИПИ, И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | Реагент IN-ECO 308 (Reagent) | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 50 мас.% глинозема (al2o3), кремнезема (sio2) или смеси или соединения этих продуктов, прочие
3824994500 | ПРОЧИЕ СОСТАВЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ НАКИПИ, И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | Реагент IN-ECO 308 (Reagent) | Изделия, снабженные резьбой, прочие
4911990000 | ПРОЧАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ | Каталог газотурбинного оборудования 2021г. | Изделия, снабженные резьбой, прочие
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/11,5/10/650 УХЛ2 | Изделия прочие из черных металлов, штампованные, прочие
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/10,5/10/650 УХЛ1 | Изделия прочие из черных металлов, штампованные, прочие
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 | Изделия прочие из черных металлов
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,6/5/250 УХЛ1 | Изделия прочие из черных металлов
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,6/5/250 УХЛ1 | Прочие шайбы из черных металлов, пружиннные и стопорные, без резьбы
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 | Изделия, снабженные резьбой, прочие
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 | Прочие шайбы из черных металлов, пружиннные и стопорные, без резьбы
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 | Изделия, снабженные резьбой, прочие
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 | Изделия прочие из черных металлов
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 | Изделия прочие из черных металлов
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,4/0,45/5/300 УХЛ1 | Изделия прочие из черных металлов
853540000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,4/0,45/5/300 УХЛ1 | Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 50 мас.% глинозема (al2o3), кремнезема (sio2) или смеси или соединения этих продуктов, прочие
8504230009 | ПРОЧИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ, МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 000 КВА | Силовой трансформатор ТМН-6300Л10У1
8311900000 | ПРОЧИЕ ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ, ТРУБЫ, ПЛАСТИНЫ, ЭЛЕКТРОДЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПАЙКИ, СВАРКИ ИЛИ ОСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИ | Токопроводящие аллюминиевые стержни (электроды)
7326909807 | ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОЧИЕ | Изолирующий кожух для электродов
8546200000 | ИЗОЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ, КЕРАМИЧЕСКИЕ | Изоляторы фарфоровые
7318156900 | ВИНТЫ ПРОЧИЕ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ | Болт
8484100009 | ПРОКЛАДКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМ МАТЕРИАЛОМ ИЛИ СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ СЛОЕВ МЕТАЛЛА, ПРОЧИЕ | Прокладки металлографитовые DN 150
8484100009 | ПРОКЛАДКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМ МАТЕРИАЛОМ ИЛИ СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ СЛОЕВ МЕТАЛЛА, ПРОЧИЕ | Прокладки под фарфоровые изоляторы
7224903800 | ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ПРОЧИХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКОЙ | Поковка Марка - 15ХМ
7207205900 | ПОЛУФАБРИКАТЫ КРУГЛОГО ИЛИ МНОГОУГОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ, КОВАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ 0,25 % И БОЛЕЕ УГЛЕРОДА | Поковка Марка - 20
8535400000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | HV SURGE ARRESTERS 110kV / Ограничитель перенапряжений 110 кВ
8535400000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | HV SURGE ARRESTERS 110kV in the transformer neutral / Ограничитель перенапряжений 110 кВ в нейтрали трансформатора
8504312909 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ПРОЧИЕ | 110kV current instrument transformer/ Трансформатор тока 110 кВ
8504312109 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОЧИЕ | Bus potential transformer 110kV / Трансформатор напряжения 110 кВ шинный
8504312109 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОЧИЕ | Line potential transformer 110kV / Трансформатор напряжения 110 кВ линейный
8504312109 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 КВА, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОЧИЕ | Line potential transformer 110kV / Трансформатор напряжения 110 кВ линейный
8406909000 | ПРОЧИЕ ЧАСТИ ТУРБИН НА ВОДЯНОМ ПАРЕ | Кольцо упорное из 2-х половин 135-М-00315-002
8406909000 | ПРОЧИЕ ЧАСТИ ТУРБИН НА ВОДЯНОМ ПАРЕ | Кольцо упорное 135-М-00263
8406909000 | ПРОЧИЕ ЧАСТИ ТУРБИН НА ВОДЯНОМ ПАРЕ | Пружина 185-С-00725
8406909000 | ПРОЧИЕ ЧАСТИ ТУРБИН НА ВОДЯНОМ ПАРЕ | Пластина 185-М-00769
8406909000 | ПРОЧИЕ ЧАСТИ ТУРБИН НА ВОДЯНОМ ПАРЕ | Шпонка 182-С-00089-001
8516802009 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, СМОНТИРОВАННЫЕ С ИЗОЛИРОВАННЫМ КАРКАСОМ, ПРОЧИЕ | Кабели электрообогрева
8516802009 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, СМОНТИРОВАННЫЕ С ИЗОЛИРОВАННЫМ КАРКАСОМ, ПРОЧИЕ | Кабельные принадлежности
8536900100 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ | Система сборных шин 400 В
8504312109 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОЧИЕ | 110 кВ Трансформатор напряжения
8504312909 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ПРОЧИЕ | 330 кВ Трансформатор тока
8504312109 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ПРОЧИЕ | 330 кВ Трансформатор напряжения
8535302000 | РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ПРЕРЫВАТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ МЕНЕЕ 72,5 КВ | Разъединитель с предохранителем 10,5 кВ с двумя заземлителями
8535309008 | РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ПРЕРЫВАТЕЛИ, ПРОЧИЕ | Разъединитель 330 кВ с заземлителем
8504312909 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ПРОЧИЕ | 110 кВ Трансформатор тока
8504312109 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОЧИЕ | 10,5 кВ трансформатор напряжения
8481809907 | КРАНЫ, КЛАПАНЫ, ВЕНТИЛИ И АНАЛОГИЧНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕДУКЦИОННЫЕ И ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КЛАПАНЫ, АРМАТУРА ПРОЧАЯ | Первичные клапаны технологического процесса
8481808508 | ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ПРОЧИЕ | Вторичные клапаны технологического процесса